소방활동 자료조사서

담당자	1팀장	센터장	결재
정진화	정광희	03/21 원건환

1. 일반현황

대상명	신한금융투자(주)본관	위 치	여의대로 70 (여의도동 23-2)		전 화	3772-1123
관계인	신한금융투자	소방안전 관리자	심낙민	상 주 인 원	100	수 용 인 원	3,000
주용도	업무	취 약 장 소		지하2층 근린생활시설 및 옥내저장탱크
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브지가 30/7 1동 연 면 적 : 70,170.33㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	-소화활동설비 연결송수관설비 활용 가능함	-전면 연결송수관설비 송수구 활용 가능함
연소확대요인	- 지상13층 구내식당에서 화기취급 부주의시 연소우려 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	-비상발전기용 경유 사용함 (18,930리터사용,위험물안전관리자 최형성)	-관리상태 적정함.
화기취급상황	-13층 구내식당에서 화기취급	-소방시설 유지관리 적정함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	-정면 8차선 도로로 소방차등 진입및 부서 가능함	- 특수차 부서등 가능함
긴급 통행	-긴급통행 가능함	- 정면에 8차선 도로로 소방차 진입 여건 양호함
피난명령 및 인명구조여건	-지상 및 옥상으로 즉시 대피	- 가능함
비상용승강기 및 피난계획	-비상용 승강기 2대 운영 및 피난계획 수립됨	-직원 피난계획 수립 적정함
소화용수시설	-주변소방용수등 사용	-주변용수 225호등 활용가능함.
기타 조치사항	- 특이사항 없음

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년     3월     20일

조사자 소속 :여의도119안전센터계급 소방위 성명 정진화  (인)

계급 소방장 성명 서동석  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2