저수조 위생관리 제외 요청에 따른 보고

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	권혁주	김근용	01/06 이병운

	명에 의거 저수조 담당 업무 중 다음과 같이 저수조 위생관리 대상 제외 요청이 있어 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.
2017.1.5
보 고 자 : 지방전기운영주사보 권혁주

❑ 건축물 현황

연번	건축물명	주소	담당자	연락처
1	그린월드호텔	************	***	************
2	등마루아파트	************	***	*************
3	천지연사우나	***************	***	*************
4	뮬스모텔	**************	***	************
5	힐튼모텔	**************	***	*************
6	쇼모텔	************	***	*************
7	삼성사우나	**************	***	*************

❑ 조사내용

연번	건축물명	조사내용	관리계획
1	그린월드호텔	건물 전체 리모델링 공사 중	지속적 관리(실태점검)
2	등마루아파트	직수로 수돗물 공급(재건축)	위생관리 제외
3	천지연사우나	직수로 수돗물 공급	위생관리 제외
4	뮬스모텔	전체 신축 공사 중	위생관리 제외
5	힐튼모텔	2016.2017년 영업 폐업 중	지속적 관리(실태점검)
6	쇼모텔	전체 신축 공사 중	위생관리 제외
7	삼성사우나	사우나 폐업 함	지속적 관리(실태점검)

❑ 조치의견

○ 저수조를 거치지 아니하고 직결급수로 전환하여 수돗물을 공급받는 건축물은    수도법 시행령 제50조에 의거 위생조치 대상에서 제외하고,

○ 리모델링 및 폐업, 영업중지 중인 건축물은 안전한 저수조 수질관리를 위해      지속적인 관리와 실태점검을 하고자 함.

붙 임: 저수조 현장점검 사진 1부.   끝.