문서번호	정수시설과-4204
보존기간	년
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		정수시설과장
강석윤		12/30 임두선
협 조

2016년 하반기 정기 하자검사 결과 보고

2016. 12.

구의아리수정수센터

정수시설과

2016년 하반기 정기 하자검사 결과 보고

공사(물품) 준공검사 후 하자담보 책임기간내 사업에 대하여 정기하자검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근거법령

❍ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

❍ 「지방자치단체 공사계약 일반조건」 제10절 공사목적물의 하자 3. 하자검사 규정

❍ 예비준공검사 및 최종하자검사 실시 개선내용 알림

(기술심사담당관-2162호 2014. 2. 7)

- 10억원이상 공사는 외부전문가 활용, 그 외 내부직원 보강 또는 부서간 교차점검 실시

□ 하자검사 대상

❍ 대    상 : 총 31건

- 제1정수장 : 여과지 수로 벽체외 1개소 시설물 보수공사 외 29건

(정수시설과 29건, 정수과 1건)

- 재건설 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 1건

❍ 검사기간 : 2016. 12. 1. ~ 12. 23.

❍ 검 사 자

- 제1정수장: 분야별 공사(물품) 담당자

구 분		검 사 자	비 고
정수장 배출수처리장	시설	김달회, 김수영, 이희점, 윤기영
	전기	문강수, 홍승찬
	기계	김종훈, 강석윤, 이범호
	환경	임해기

- 재건설분야: 기전, 시설, 수질, 소방, 청사 등 분야별 담당자

구 분		검 사 자	비고
재건설	시설	김달회, 김수영, 이희점, 윤기영
	전기	문강수, 홍승찬
	기계	김종훈, 강석윤, 이범호
	수질, 가스	박근희, 조평대, 정승열, 임해기, 김성재
	소방, 청사	김점철

□ 검사내용 및 방법

❍ 제1정수장 공사 및 구매 건에 대한 설비 정상작동 여부 및 시설물 파손 등 하자발생 건 확인

❍ 재건설 및 고도정수처리 시설공사는 시설 등 분야별 점검시행하여 하자발생 여부 확인

❍ 시설물 안전점검 병행 점검

□ 하자검사 결과

❍ 염소투입동 외벽 옥상 정비공사 등 26건 정기 하자검사와 제1정수장 여과지 기계실 출입문 셔터보수 등 4건에 대한 최종 하자검사 결과,

- 기계, 전기설비 정상작동 및 기능이 유지되고 있으며,

- 토목 시설물 외관상태와 파손여부 등 점검결과 이상없음

→ 『염소투입동 외벽 옥상 정비공사』의 경우 고사수목 하자보수 처리진행중

❍ 재건설 및 고도정수처리 시설공사는 시설 등 분야별 점검결과

- 금번 하반기 하자검사 시 신규 하자보수 지적사항은 없었으며,

- 현재까지 하자보수 요구사항 중 미조치 55건 진행 중

□ 행정사항

❍ 상반기 지적사항에 대하여 시공사에 통보하고, 하자보수계획을 제출받아 적정여부 검토 후 보수토록 조치

❍ 기 하자보수 요청사항 중 현재까지 미조치된 총 55건에 대해서도 보수가 완료될 수 있도록 조치

별첨 : 1. 상반기 정기 하자검사 결과현황 1부.

2. 하자검사조서 각 1부.

3. 재건설공사 시설물 하자보수 요청내역(미조치) 1부.  끝.