옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	代박태희	03/21 유철민

	봉원중학교외 8개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 3. 21
	보고자 : 주무관 이지혜

1. 채수 일시 : 2014.3.20.

2. 대상 건축물 : 봉원중학교, 서울삼성초등학교, 서울독산초등학교, 서울보라매초등학교, 서울문백초등학교, 금천고등학교, 서울사당초등학교, 서울금동초등학교, 서울탑동초등학교

3. 시료 채수자 : 주무관 이상일, 송시영, 강태수

4. 채취 시료수 : 총 20점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-3 (‘14.3.13)	봉원중학교	‘14.3.20 14:00	NB3-1	7.6	본관	1점
		‘14.3.20 14:00	NB3-2	7.5	후관	1점
		‘14.3.20 14:00	NB3-3	7.6	개나리관	1점
2014-5 (‘14.3.13)	서울삼성초등학교	‘14.3.20 16:00	NB5-1	7.5	본관	1점
		‘14.3.20 16:00	NB5-2	7.6	체육관	1점
2014-7 (‘14.3.13)	서울독산초등학교	‘14.3.20 16:25	NB7-1	7.4	본관	1점
		‘14.3.20 16:28	NB7-2	7.4	병설유치원	1점
2014-8 (‘14.3.13)	서울보라매초등학교	‘14.3.20 14:00	NB8	7.2	본관	1점
2014-9 (‘14.3.13)	서울문백초등학교	‘14.3.20 15:48	NB9-1	7.3	본관	1점
		‘14.3.20 15:58	NB9-2	7.3	별관	1점
		‘14.3.20 15:53	NB9-3	7.3	누리터	1점
2014-16 (‘14.3.14)	금천고등학교	‘14.3.20 17:12	NB16-1	7.4	본관	1점
		‘14.3.20 17:08	NB16-2	7.3	후관	1점
		‘14.3.20 17:10	NB16-3	7.4	별관	1점
		‘14.3.20 17:05	NB16-4	7.5	정보화센터	1점
		‘14.3.20 17:03	NB16-5	7.3	다목적체육관	1점
2014-23 (‘14.3.17)	서울사당초등학교	‘14.3.20 14:30	NB23-1	7.5	본관	1점
		‘14.3.20 14:30	NB23-2	7.5	체육관	1점
2014-24 (‘14.3.17)	서울금동초등학교	‘14.3.20 15:10	NB24	7.4	본관	1점
		‘14.3.20 14:41	NB27	7.3	본관	1점
2014-27 (‘14.3.18)	서울탑동초등학교

끝.