문서번호	도로보수과-79
결재일자	2017.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이문희	송광석	김환겸		01/02 송만규
협 조

밤고개로 확장공사 인수인계 관련 합동점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  1.  2.

동부도로사업소

[도로보수과]

밤고개로 확장공사 인수인계 관련 합동점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 밤고개로의 확장공사가 완료되어 한국철도시설공단에서 요청한 현장점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

	1		점 검 개 요

공 사 명 : 수도권고속철도 제1-1공구 노반신설 기타공사(밤고개로 확장공사)

위    치 : 강남구 수서역사거리~교수마을 삼거리

발 주 처 : 한국철도시설공단 수도권고속철도건설단

감 리 자 : KRTC 외 3개사

도 급 자 : 코오롱글로벌 외 3개사

점검시설

품번	시설물명	규격	단위	수량	비고
1	아스팔트포장	표층 (일반부+재포장)	㎡	23,984	B=28.5~31.5m L=800m
2	맨홀		ea	61	맨홀조사표 징구
3	충격흡수시설	210*70*85㎝ 코트라스	ea	1
4	표지병	양면(중앙선)	ea	282
		단면(안전지대)	ea	83
5	시선유도봉	H=45㎝	ea	330

중점점검사항

○ 포장도로 평탄성 및 배수상태, 도로소파, 침하 등

○ 맨홀주변 침하 및 파손여부, 맨홀시공상태 등

○ 충격흡수시설, 표지병, 시선유도봉 파손 여부 등

	2		점 검 결 과

공구별 점검결과

공구별	계	아스팔트 재료분리	맨홀매몰	맨홀뚜껑 단차
계	8	2	3	3

※ 점검결과 별첨 사진

	3		조 치 의 견

수도권고속철도 제1-1공구 노반신설 기타공사의 밤고개길 확장공사장 점검결과 지적사항에 대해 한국철도시설공단(수도권고속철도건설단)에 보수토록 조치 통보코자 함.

따로붙임 : 합동점검결과 사진대지 1부.