투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건축부장
(경유)
제목	냉난방기 설치를 위한 천정 석고보드 타공 공사의뢰(북부여성창업플라자조성공사)

1. 북부여성창업플라자 목양CM단(MYCM-16-12-29-01,2016.12.29.)「현장 실정보고에 의한 검토 확인결과 제출(냉난방공사를 위한 4층 천정 타공공사)」호와 관련입니다.

2.「북부여성창업플라자 조성 공사」의 4층 천정 석고보드 설치는 건축공정에 있으며, 또한 냉난방기의 실내기 설치를 위한 석고보드 절단, M-Bar 절단 및 보강도 석고보드 공정에 포함되므로 시공의 안전성․품질을 고려하여 건축공정에 포함 시공 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.천정 천공의뢰 현황

품 명	용 량	점검구 규격	타공(가로×세로×수량)	비 고
냉난방기(1way)	2.3kW~4.0kW	450×450	1,0650×450×29	점검구 설치는 건축공사 내역에 있음
냉난방기(4way)	4.0kW~14.5kW	450×450	890×450×4

붙임 : 현장실정보고 제출 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이강욱		건축설비과장	김영수		설비부장	01/02 권오식
협조자
시행	설비부-70	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8629	/전송	02-3708-8659	/	24326@seoul.go.kr	/	대시민공개