	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2016년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인 결과 보고(북가좌)

1. 재난관리과-67(2017.1.3.) 『2016년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 요청(지시)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 북가좌 119안전센터 소방용수시설 보수 완료대상 현지확인(검사) 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

연번	구분	용수번호	주 소	공사종류	비고
1	소보	2283	서. 남가좌동 290-133	지하식
2	소보	2239	서. 북가좌동 329-23	지하식
3	소보	2448	서. 북가좌동 299-3	지상식
4	소보	2137	서. 북가좌동 74-172	지하식
5	소보	2186	서. 북가좌동 80-142	지하식
6	소보	2158	서. 북가좌동 315-1	지하식
7	소보	2161	서. 북가좌동 3-76	지하식
8	소보	2143	서. 북가좌동 292-1	지상식
9	소보	2166	서. 북가좌동 304-31	지상식
10	실설	2518	서. 북가좌동 285-5	지하식

붙  임   1. 보수완료대상 현지 확인 1부.

2. 신설완료대상 현지 확인 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
담당자	박지훈		1팀장	심상언		119안전센터장	01/06 윤산호
협조자
시행	북가좌119안전센터-116	(		)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242 (북가좌동) 북가좌119센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-372-0119	/전송	02-308-0119	/	hephziman@seoul.go.kr	/	대시민공개