문서번호	수도자재관리센터-471
결재일자	2017.1.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
이기상		정인주	01/09 성시영
협조

『 2016년 제2회 』

수도계량기 하자심사 이행 결과보고

2017. 1.

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

『 2016년 제2회 』

수도계량기 하자심사관련 이행 결과보고

2016년 제2회 수도계량기 하자심사결과 업체하자로 판정된  수도계량기에 대한 하자이행 결과를 보고 드림.

□ 하자심사 결과

○ 업체하자 수도계량기 : 333개(소형 320개, 대형 13개)

□ 하자이행 내역

○ 수도계량기 철거·설치비 징수

철거 설치비	수량(개)	금 액(원)	비 고
합 계	333	8,997,950
소 형	320	4,968,800	납부완료
대 형	13	4,029,150	납부완료

○ 수도계량기 변상대금 징수

철거 설치비	수량(개)	금 액(원)	비 고
합 계	322	13,426,210
소 형	320	7,458,210	납부완료
대 형	2	5,968,000	납부완료

○ 수도계량기 대체품 납품

구 분		수량(개)	규격(mm)						납품일자
			80	100	150	200	250	300
합 계		11	1	-	1	9	-	-
대 형	기 계 식	2	1	-	-	1	-	-	‘16.12.8
	초음파식	9	-	-	1	8	-	-	납품예정 (‘17년2월중)

붙임 : 1. 철거설치비 부과내역 1부

2. 변상대금 부과내역 1부

3. 하자대체품 납품검사 결과 1부. 끝.