투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	서 울 특 별 시 장(녹색에너지과장)
(경유)
제목	소형풍력기 설치현황 제출

1. 녹색에너지과 – 4553(2014. 3. 7)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에 설치운영중인 소형풍력기 및 소형풍력(태양광)공원등 현황을 아래와 같이 제출합니다.

가. 설치현황

위 치(구간)	설치방식	설치년도	설치규모 (발전량)	제작사 (모델명)	한전연결 여부	관리부서
하늘공원	소형풍력기	2011	10KW × 5대 (2,470kwh)	㈜금풍에너지	계통연계	시설과
노을공원	소형풍력+태양광+가로등	2013	200W × 4대	㈜이앤씨	독립형	시설과

* 설치방식(예시) : 소형풍력기, 소형풍력+태양광, 소형풍력+태양광+가로등

나. 해당없음.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	최병희		기전시설팀장	代최병희		시설과장	03/21 한성현
협조자
시행	시설과-1384	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60(성산동 390-1)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5565	/전송	300-5569	/	elecpo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)