문서번호	시설과-117
결재일자	2017.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	정비팀장	시설과장
김기성	김희곤	01/09 진병규
협 조

보라매공원 동절기 기전(시설물) 점검 계획

2017. 1

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매공원 동절기 기전(시설물) 점검 계획

보라매공원에 설치된 기전 및 시설물 현장 점검을 실시하여, 사전에 전기 안전사고 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		개 요	7

□ 점검기간 : 2017. 1.10 ~ 1.13

□ 점 검 자 : 전기·통신 담당자 외 2명(실무관)

□ 점검대상 : 보라매공원 내 기전 및 시설물

- 설치시설물 : 화장실,운동기구,안내판,벤치 등

- 기전시설물 : 수배전설비,분전함,공원등(투광등),차단기 등

□ 점검내용

- 공원 분전함 내 누전차단기 동작 및 접지 상태 점검

- 공원등(투광등) 부점등 및 전기시설물 절연 및 선로 점검

- 체육시설(운동기구) 및 공원 안내판,데크,밴치 파손 점검

2		조치계획

□ 경미한 사항은 자체 인력(실무관) 활용하여 정비

□ 자체정비 불가사항은 ‘17년 연간단가업체 또는 전문업체 의뢰하여 정비

※ 점검결과는 별도 서식없이 전기·통신 시설물 점검일지에 작성.  끝.