함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/06~01/08)

1. 2017.01.06.(금)~01.08.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-01-06-(금) (A)		393,548	134,021	90,671	20,359	130,457	18,040
2017-01-07-(토) (B)		352,237	114,904	77,611	21,869	118,999	18,854
2017-01-08-(일) (C)		327,269	112,582	78,531	12,484	106,049	17,623
2017-01-05-(목) (D)		393,842	136,462	91,736	25,730	123,371	16,543
전년도	2016-01-06- (수) (E)	396,582	133,771	94,718	27,188	126,745	14,160
	2016-01-07- (목) (F)	401,673	134,275	91,881	28,339	129,616	17,562
	2016-01-08- (금) (G)	381,492	127,782	91,005	20,398	125,548	16,759
01-06(금)	전일대비A-D)	-1,791	-2,441	-1,065	-5,371	7,086
차이량	전년대비(A-E)	-3,034	250	-4,047	-6,829	3,712	3,880
01-07(토)	전일대비(B-A)	-41,311	-19,117	-13,060	1,510	-11,458	814
차이량	전년대비(B-F)	-49,436	-19,371	-14,270	-6,470	-10,617	1,292
01-08(일)	전일대비(C-B)	-24,968	-2,322	920	-9,385	-12,950	-1,231
차이량	전년대비(C-G)	-54,223	-15,200	-12,474	-7,914	-19,499	864
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 1월 평균		379,437	127,305	87,176	24,473	124,607	15,876
2017.01.01~금일 평균		372,794	126,159	85,713	22,220	120,751	17,952

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2017.01.06~01.08) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/09 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-689	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개