문서번호	정수과-158
결재일자	2017.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		01/09 서한호
협조
	전문관		조평대

정수약품 (염소·산소·이산화탄소)수불대장

2017. 01.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2017년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
01월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									16,649
1		0	0	63	76	78	98	315	16,334
2		0	0	64	70	89	114	337	15,997
3		0	0	60	55	77	98	290	15,707
4		0	0	68	60	84	103	315	15,392
5		0	0	68	100	89	103	360	15,032
6		0	0	43	134	83	104	364	14,668
7		0	0	69	100	81	100	350	14,318
8		0	0	65	89	89	107	350	13,968
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계		0	0	500	684	670	827	2,681	16년 이월
소 계									16,649
합 계		0	0	500	684	670	827	2,681

(단위 : kg)

2017년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
01월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		3,083				6,835
1		2,320	763			4,583	2,252
2	9,500	11,820	0		9,500	11,157	2,926
3		10,023	1,797			10,111	1,046
4		8,761	1,262			8,785	1,326
5		7,595	1,166			7,708	1,077
6		6,634	961			6,674	1,034
7		5,451	1,183			5,862	812
8		4,547	904			4,731	1,131
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	9,500		8,036	16년 이월	9,500		11,604	16년 이월
소 계				3,083				6,835
총 계	9,500		8,036		9,500		11,604

2017년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
01월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		13,958				5,739
1		13,958	0			5,739	0
2		13,958	0			5,739	0
3		13,958	0			5,739	0
4		13,958	0			5,739	0
5		13,958	0			5,739	0
6		13,958	0			5,739	0
7		13,958	0			5,739	0
8		13,958	0			5,739	0
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			0	16년 이월			0	16년 이월
소 계				13,958				5,739
총 계			0				0

끝.