함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서부공원녹지사업소장(시설과장)
(경유)
제목	아리수 음수대 수질검사 결과 통보 및 이전설치 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관이 관리중인 월드컵공원에 설치되어 있는 아래 음수대를 검사한 결과 탁도가 수질기준을 초과한 부적합으로 즉시 사용중지(사용중지 안내판 부착 요망) 하시고, 다른 지점으로 이전 설치하시거나

3. 배관을 내식성자재로 교체한 후 자동배출수 타이머를 장착하시어 물 순환이 자주 이루어지도록 조치하여 주시고, 정기적으로 물을 충분히 퇴수하시어 관내 정체된 물이 남아 있지 않도록 하여

4. 개선 후 개방 전 수질검사를 재요청 하시어 시민들의 아리수 사용에 불편이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 검 사 일 : 2014. 3. 18

나. 검사지점 : 월드컵공원내 평화공원 주차장 음수대

나. 검사결과 : 수질검사 부적합(탁도 기준초과, 붙임문서 참조)

붙임문서: 검사결과 1부.   끝

	서부수도사업소장
주무관	류현선		수질팀장	조성관		행정지원과장	전결 03/21 강혜식
협조자
시행	행정지원과-7169	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	대시민공개