		송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수지시 알림(운동장, 방이)

1. 강동수도사업소 급수운영과-74(2017. 1.02.)“소방용수시설 공사 내역 통보”

와 관련입니다.

2. 위와 관련 소화전 고장용수 보수 완료에 따른 검수 계획을 다음과 같이 안내

하오니, 방이 및 운동장 119안전센터장은 현장확인 후 2017. 1. 13(금)한 붙임 서식의 검수 결과서를 재난관리과(대응총괄팀)로 제출하여 주시기 바랍니다

가. 보수대상(부서) : 소화전 10개소(방이,운동장)

나. 위         치 : 잠실동 299-1번지 등 10개소

다. 소화전번호 : 500050 등 10개소

3. 확인사항

가. 지상식 소화전 몸통 기울기, 수평상태 및 출수구에 호스연결 시 장애 유무

나. 지하식 소화전 스탠드파이프 연결 시 장애 유무

다. 본체 및 제수변 스핀들의 부품간 연결상태 및 정상 작동여부 등

라. 위치도, 사진 등 119행정정보시스템에 입력되는 필수자료 수집

마. 기타 시방서(붙임2)에 의한 소화전 공사 적정여부 등

붙 임  1. 소방용수시설 보수 완료 대상 및 현장확인 결과 서식 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					방이119안전센터장,종합운동장119안전센터장
담당자							정용석			대응총괄팀장					곽흥운					재난관리과장					01/09 심대신
협조자
시행			재난관리과-290									(						)		접수											(						)
우	05737					서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4101						/전송			02-431-6119					/													/	부분공개(5)