	중부소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(회현)

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 “재난대응행정편  15. 소방용수시설 및 비 상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 소방용수에 고장이 발생하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

종 별	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	확인자	확인일자
소화전	지하식	3163	퇴계로16길 34	불출수	사용불가	소방장 권원현	2014.03.21.

붙   임     소방용수시설 고장 보고서(3163호) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	권원현		2팀장	이상호		센터장	03/21 김재경
협조자
시행	회현119안전센터-1174	(		)	접수		(		)
우	100-876	서울 중구 회현동2가 33-1	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/		/	대시민공개