소방관계법령위반사실보고서(************)
부분공개(6)
예방과-353								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								신연화			김두일			01/09 서순탁
위 반 자	주 소		**************** ****************
	성 명		*****		주민등록번호				**************
위반업소	소 재 지		****************
	상 호 (업체명)		*************			업 주 명 (대표이사)						***** ******
	사업자등록 (허가)년월일					업 종 (특정소방대상물 구분)						공동주택
위반내용	- 104동 지하1층 스프링클러설비 오작동 후 미복구
위반법규	「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 (특정소방대상물의 소방안전관리) 제1항
적용법규	「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제53조(과태료) 제1항 제5호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인서 1부. 2. 소방관계법령 위반사진 1부.
비 고
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분 등이 필요 하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제1항의 규정에 의하여 보고 합니다.
2017 년 1 월 9 일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			김옥규
				계 급			담당자			성 명			정현철