	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 결과보고

1. 재난관리과-171(2017.1.6.)호 「소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(2726호)」와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 관내 「소방용수시설 보수 완료에 따른 검사」 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사일자 : 2017. 1. 8.(일)

나. 검사대상 : 공소 2726호

다. 동   원  : 펌프차량 및 승차대원

라. 검사내용 : 출수여부 및 공사 마감처리 사항 등

마. 세부사항 : “붙임” 참조

붙임  소방용수시설 검수결과 1부. 끝.

	고척119안전센터장
★서무	김준우		3팀장	김문수		119안전센터장	01/09 이서원
협조자
시행	고척119안전센터-113	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195 (고척동)	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/		/	대시민공개