함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	광진소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 점검·정비 소요시간 측정 결과보고

1. 현장지휘대-2805(2014.3.17.)호 『소방용수시설 점검·정비 소요시간 측정 제출』과 관련입니다.

2. 위와 관련 금호119안전센터 소방용수시설 점검·정비 소요시간 측정 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 지상식소화전 1개소

나. 방 법 : 점검과정에 따른 세부시간 측정

다. 점검 시간 : 지상식 1개소 점검시간 총 15분 소요(현장 상황에 따른 점검 소요시간 변동  8~30분 내외)

붙  임  : 소방용수시설 점검․정비 소요시간  1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	이대영		1팀장	류인엽		센터장	03/21 김주용
협조자
시행	금호119안전센터-1069	(		)	접수		(		)
우	133-091	서울 성동구 금호동1가 난계로 19(179-3호) 금호119안전센터	/
전화		/전송	02-2297-3119	/		/	대시민공개