고장발생보고서(고정용산소 레귤레이터)
문서번호	잠원119안전센터-154	결재	담당자	진압2팀장	119안전센터장
등록일자
			강민협	조상철	01/10 홍성모
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	고정용 산소 레귤레이터	관리부서		잠원119안전센터
고 장 일 자	2017년 1월 6일	장 소		잠원119안전센터
원인 및 상태	고정용 산소
조 치 사 항	㈜오텍 해당 부품 교체 요망
담당자 의견	부품 주문후 센터 잠원센터 내 자체 교환
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없음.
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 01월 09일 담당자 계급 소방사 성명 강 민 협 (인) 서초소방서장 귀하

	잠원119안전센터장