작 업 일 보(양천구 01월 10일 )

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	남한석	유명은	01/10 김정수

2017년 01월 10일 화요일 날씨 : 맑음	근무자	지방기계 6급	이 성 실
		지방위생 7급	남 한 석

접 수 현 황	접수건수	0 건	처리건수	0 건	미처리건수	0	누적건수	0 / 18
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□일반 작업현황 -양천구관내 순찰 □제수변 점검 □누수복구 □옥내 컨설팅 □관내순찰 : 사업소→강서로→등촌로→공항로→사업소
소 ․ 불 출 수
인 입 관 동 결	0	0
인입관 노후	0	0
인입관 누수	0	0
계량기 이상 ,동파	0	1
수 요 가(옥 내)
옥 내 누 수	0	0
옥내배관 노후	0	1
옥내배관 협소	0	0
옥내배관 동결	0	0
앵글밸브 조절	0	3
역류방지변 제거	0	2
앵글밸브 교체	0	1
밸브디스크 교체	0	3
앵글밸브 캡조임	0	2
밸브 손잡이교체	0	1
옥내 물탱크 사용	0	0
기 타	0	2
시 설 물 (담당자 인계)
제수변실 정비	0	0
제 수 변 조 절 ,점검	( 0 )	( 9 )
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	0	2
옥내, 옥외탐지이첩	0	0
누수복구 현장점검	( 0 )	( 0 )
옥내 컨설팅 점검	0	1
계	( 0 ) ( 0 )	( 18 ) ( 9 )