119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	출입 통제용 비디오폰 고장 발생 보고

1. 청사 방호용 출입통제시스템과 연계하여 사용중인 비디오폰의 고장 발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장 발생 내역

물품명 (모델명)	제조사 / 제조일자	설치위치	수 량	고장내역	고장발생일
비디오폰 (BPV-4MT)	㈜코맥스 / 2000.2.5.	지하 계단통로	1대	벨소리 전달 불량	2017.1.10.

나. 고장원인 : 사용년수 경과(노후화)

다. 제품상태 : 해당 비디오폰 교체 또는 수리 후 사용 가능

라. 조치의견 : 통신장비 업체 시장조사 후 부품 교체 또는 수리 의뢰.  끝.

담당자	임지인		행정팀장	홍현기		자원관리과장	01/10 김의한
협조자	담당자	강현모
시행	자원관리과-447	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	726-2113	/전송	726-2116	/		/	대시민공개