		강동수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림(SMS회신)

1. 고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장 방문하여 아래와 같이 수질검사

실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 시민님 휴대전화 SMS발송으로 회신 완료코자 합니다.

성 명	**********************			주소	*****************************
민원내용	수질검사 신청
검사자	직급 : 주 무 관		성명 : 김 명 주		채수일자	2017년 01월 10일
검사일자	2017년 01월 10일				처리일자	2017년 01월 10일
검사결과	구 분	pH	잔류염소	탁 도	철	구 리	판 정
	기 준	5.8-8.5	4.0mg/L이하	0.5NTU이하	0.3mg/L이하	1mg/L이하	수질기준 적 합
	결 과	7.2	0.26	0.11	0.00	0.00

원인분석	조치사항 및 처리결과
단순 수질검사	1. 서울시 상수도행정에 협조해주신 시민님께 감사드리며. 2. 시민님댁 수돗물 수질검사 결과 먹는물 관리법 에서 정한 기준에 적합하오니 안심하고 음용하시기 바랍니다. 3. 그 밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5000으로 연락 주시면 친절히 안내하여드리겠습니다. 담당자 김명주

끝.

주무관							김명주				수질팀장					이우재					행정지원과장					01/10 박성주
협조자
시행			행정지원과-659										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-5047							/전송			02-3146-5078					/														/	부분공개(6)