시설물 정비대상 보고

등록번호	시설관리과-4009

결재	주무관	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	황대룡	송근호	03/21 代송근호

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 2009년 시행한 『상수도 배수관시설 및 운영실태 용역』과 관련하여 조사 ․ 점검 중 적출된 불량 시설물 정비대상에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 3. 21.

보고자 : 지방시설주사보 김 주 경

조사현황

◦ 조사위치 : 강동구 길동 344-5 등 5개소

◦ 밸브규격 : D=80~100㎜, 밸브류

◦ 관련문서 : 본부 시설관리과-2442(2010.03.05), [2009년 본부에서 용역 점검한 사항임]

보고내용

◦ 아래 위치의 시설물이 노후밸브로 확인되어 정비를 하여야 하는 실정임.

연번	위 치	시설물번호	설치년도	밸브 종류	구경 (㎜)	밸브 재질	맨홀 형태	도종	조사내용	정비방법
1	길동 344-5	67041084	1992	퇴수	80	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)80
2	성내동 558-4	67223007	1997	제수	80	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)80
3	성내동 559-5	67223013	1989	제수	100	회주철	원형	소고	노후밸브	밸브교체(원형)100
4	천호동 334-8	67021079	1989	제수	80	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)80
5	천호동 340-21	67021117	1989	제수	80	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)80

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 시설물 장기계속 단가계약업체인 “대원공업㈜ 대표 양문선”에게 작업 지시하여 정비하고자 합니다.  끝.