출 장 결 과 보 고 서

담당자		대응총괄팀장	재난관리과장		결재
최기연		이중범	01/10 임영진
협 조

	재난관리과-225(2017.1.9.)호 “출장 결재 신청”관련 관내 출장 후 그 결과를 다음와 같이 보고합니다.
2017. 1. 10.
보 고 자 : 소방경 이중범, 소방위 유제선, 소방교 최기연

보 고 내 용
일 시	2017.1.9.(수) 13:00 ~ 17:00 (4시간이상)
건 명	출장결과보고서(2017.1.9./이중범,유제선,최기연)
내용	출장목적 • 내용 : 고장 및 임시폐전 소방용수시설 대상 현지확인 • 장소 : 공소06-08(쑥고개로54) 등 8개소 (공소06-08,11-36,97-057,06-55,1075,98-132,735,3911호) 출장결과 • 고장 및 임시폐전 용수시설 대상 고장내용 여부 확인한 바 특이사항 없음.
비 고	※ 관용차량 : 미사용