위험물취급소 변경허가 신청 현장확인 복명서

[선익개발(주)영등포주유소]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	01/10 강경철

	위험물취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 1. 9.(월)
복명자 : 소방경 김경철, 소방장 설우철

복       명       내       용

출장일시

2017. 1. 9.(월) 13:00∼17:00

건    명

위험물취급소 변경허가 신청 현장확인 복명서[선익개발(주)영등포주유소]

내용

1. 민원접수-160(2017.1.9.)호 「위험물취급소 변경허가 신청서」와 관련입니다.

2. *****************************************

************** * ******************** 임태선

***** ****** * ***********경인로114길 2 (02-2678-1332)

***** 허 가 번 호 : 제31-0605-100528호(변경전)

***** ****

구 분 시설명	변 경 전	변 경 후
방화담	주유취급소 방화담 34.73M	주유취급소 방화담 34.73M 철거
비고

마* 확인내용 : 주유취급소 변경시설 전·후 도면 및 현장 확인

바* 변경사유 : 주유소 부지 바로 옆 오피스텔공사로 인한 방화담 철거 후 신설

사* 확인결과 및 조사자 의견

- 서류검토 및 현지확인 결과 위험물안전관리법 제6조 제1항(위험물시설의 설치 및 변경 등)에 따라 신청하였으며, 방화담 공사 시 화재예방에 만전을 다하여 시행하도록 지도함.

붙임 1. 변경허가신청서 1부

2. 구조설비명세표 1부

3. 변경허가 전·후 도면 1부

4. 가사용승인신청서 1부

5. 화재예방 조치 계획서 1부.  끝.

비  고