확 인 점 검 결 과  보 고 서

결재	★담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	박성혁	정동숙	김동복	03/21 판영길

문서번호	예방과-4118

	시정보완명령 대상 “최원정건물”에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
( 2014. 3. 21 )
보고자 : 소방위 정동숙 소방교 박성혁

확   인   점   검   결   과   내  용

확인일시

2014. 3. 19(수)

건    명

조치명령 확인점검 결과보고서(최원정건물)

내용

□ 대 상 명 : 최원정 건물

□ 위    치 : 마포구 신촌로28가길 29

□ 관 계 자 : 조남준(관리자)

□ 명령번호 : 제2014-66호

□ 검사구분 : 조치명령에 따른 확인검사

시정보완명령내용	기간	확인 결과	비고
- 2,3,4,5층 계단 통로 유도등 미점등 - 1층 수신기 화재경계구역 표시등 복구 스위치 작동 불량	2014. 3.14	완비

끝.

비  고