“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	2016년 제33차 좋은빛위원회 심의(자문)의결서 검토결과 송부

1. 서울시 도시빛정책과-14271(2016.11.17)호 및 KG엔지니어링조합건축사사무소 관광조경부-19(2017.1.16)호와 관련입니다.

2. 경춘선숲길 공원조성사업 공원등 설치와 관련하여 2016년 제33차 좋은빛위원회 심의(자문) 의결서에 대한 검토결과를 아래와 같이 송부하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 좋은빛위원회 심의(자문)의결 결과

○ 심의번호 : 2016년 33-1

○ 사 업 명 : 경춘선숲길 공원조성사업

○ 심의일자 : 2016. 11. 15(화) 14:00~17:30

○ 심의결과 : 조건부 동의

나. 심의내용 및 검토결과

○ 등기구의 배광 형태에 따른 등기구의 설치방법 등을 검토하여 균제도가 상향 될 수 있도록 해 주기 바람(검토결과 : 원안시행)

○ 등기구의 배광형태에 따른 조명 계획의 시뮬레이션 자료가 상이 하여 재검토해 주기 바람(검토결과 : 원안시행)

○ 일부 균제도가 낮은 구간은 볼라드 조명 등을 추가하여 균제도가 향상될 수 있도록 검토 해 주기 바람(검토결과 : 램프 MH175W → 램프 MH70W로 변경 시행)

○ 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토후 설치하시고, 빛방사허용 기준을 준수하기 바람【검토결과 : 빛방사허용 기준(공원등 조도기준) 준수 시행】

다. 세부 검토내용 : 따로붙임

붙임 :  1-1) 좋은빛위원회 심의(자문)의결조서 검토결과 4부.

1-2) 시뮬레이션 자료 3부.

1-3) 공문서(실시설계 용역사) 1부.

2-1) 좋은빛위원회 심의(자문)의결조서 1부.

2-2) 심의자료 1부.

2-3) 공문서(도시빛정책과) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정기봉		공원개발팀장	김경욱		공원조성과장	전결 01/10 최현실
협조자
시행	공원조성과-452	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩9층(무교동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2060	/전송	2133-1081	/	jknm3410@seoul.go.kr	/	대시민공개