위험물취급소 변경완공검사 현장확인 복명서

[삼미상사(주)영등포주유소]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	01/10 강경철

	위험물취급소 변경완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 1. 10. (화)
복명자 : 소방경 김경철, 소방장 설우철

복       명       내       용

출장일시

2017. 1. 9. (월) 13:00∼17:00

건    명

위험물취급소 변경완공검사 현장확인 복명서[삼미상사(주)영등포주유소]

내용

1. 민원접수-130(2017.1.6.) 「위험물취급소 전부 완공검사신청서」과 관련입니다.

2. 위험물 주유취급소 변경완공검사 신청에 따른 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대     상  : 삼미상사(주)영등포주유소

나. 위치(전화)  : 서울 영등포구 선유로 114 (02-2633-3581)

다. 완 공 내 용

제조소등 구분	완공번호	완공검사	비고
주유취급소	제31-0033-170110호	지하저장탱크4기 교체 지하저장탱크1기 용도폐지 고정급유설비2기 철거 주유관, 주입관, 통기관, 회수배관 전체철거교체

라. 확인내용 : 변경허가 설치 신청서 도면과 비교 후 철거 위치 확인

마. 확인결과 및 조사자 의견

- 서류 및 현지확인 결과 고정급유설비 2기를 철거하고, 부분 완공검사 시 지하저장탱크 4기교체 확인 및 1기 용도폐지 완료, 각 종 필증 등 확인한 바 위험물 주유취급소의 완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됨.

붙임 1. 현장확인 사진 1부

2. 누설감시설비 성능검사결과 1부

3. 배관 성적 시험서 1부.  끝.

비  고