함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	음수대 관리실태(4/4분기) 점검 보고(신암중학교외 2개학교)

「2016년 4/4분기 음수대 관리실태 점검계획」과 관련하여 신암중학교 외 2개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

	신암중학교	명일중학교	둔촌중학교
정수기 사용 여부	사용안함	사용안함	사용안함
음수대 청소 상태	양호	양호	양호
음수대 고장 여부	없음	없음	없음
음수대 철거 여부	없음	없음	없음

붙임  음수대 관리점검 복명서 각 1부.  끝.

주무관	김정은		주무관	김효수		시설관리과장	전결 01/11 김태형
협조자
시행	시설관리과-878	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/
전화	02-3146-5194	/전송	02-3146-5239	/		/	부분공개(7)