설 명절 대비 시설물 현장 점검 보고

등록번호	시설관리과-908

결재	기전팀장	시설관리과장
	함태광	01/11 김태형

설 명절 대비 시설물 현장 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다

2017. 1. 11

보고자 : 지방공업주사 함 태 광

일  시 : 2017. 1. 11.(13:30~17:00)

장  소 : 방이증압장, 배수지(거마∙오금∙길동), 가압장(거마∙오금)

점검자

소장, 시설관리과장, 기전팀장, 임인택주무관, 이규탁주무관

점검내용

방이증압장 시설 운전상태 점검

거마가압장∙오금가압장 펌프 작동상태 점검 및 배수지 시설물 점검

길동배수지 주변 청결 상태 및 제어실 방송 상태 점검

점검결과 : 특이사항 없음

소장님 지시사항

단수 및 소출수가 발생하지 않도록 펌프 운전에 만전을 기하기 바람.

특히, 설 명절에 기전설비 안전사고가 발생되지 않도록 주의하기 바람.

붙  임 : 현장활동의 날 추진 결과 보고서 1부.  끝.