함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	민원센터 수변전실 배선용차단기 노후고장에 따른 교체 계획

1. 민원센터 1층 안내실 전력사용과 연계된 수변전실 배선용 차단기 1개가

노후로 인하여 고장이 발생하여 자체 인력을 활용하여 교체코자 하며

2. 차단기 교체를 위하여는 민원센터 전체 정전이 필요하므로 휴일을 이용 한 정전작업을 실시하고 휴일에 근무를 하는 민원센터 입주단체에 협조요청 공문 시행코자 합니다.

가. 고장발생 차단기 교체 내역

○ 설치위치 : 지하 전기실 수배전반내

○ 차단기용량 : 50A(1층 민원안내실 전용 차단기)

○ 작업 및 정전일정 : 2017. 1. 14(토, 휴무일) 09:00~10:00(1시간)

※ 실 교체 시간은 약 30분 정도일 것으로 예상됨

○ 작업내용 : 지하 전기실내 수변전실에 부착된 차단기 50A 1개 고장                                 교체(차단기는 기 구매 예비품 사용)

○ 작 업 자 : 사업소 시설관리 전기 공무직 2명(전기안전관리자)

○ 별도비용 : 없음

나. 정전작업 검토 및 조치사항

○ 업무불편 및 문제발생 사항 조치

- 근무직원 업무 등 : 당일이 휴무일로 정전시간내 초과근무 등 지장

이 없도록 사전조치

- 타 입주단체 : 정전사항 사전 공문 안내하여 불편 최소화(사전구두                                     협의완료)

○ 정전사항 관리감독 : 민원센터 전기안전관리자 및 청사담당 정전시                                          간내 전원 차단 등 작업전반 관리감독.  끝.

주무관	전기우		행정관리팀장	심정섭		행정지원과장	01/11 이원철
협조자
시행	행정지원과-865	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 행정관리팀	/
전화	02-3146-3820	/전송	02-3146-3879	/	j8228j@seoul.go.kr	/	대시민공개