문서번호	정수과-192
결재일자	2017.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		01/11 서한호
협조
	전문관		조평대

정수약품 (염소·산소·이산화탄소)수불대장

2017. 01.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2017년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
01월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									16,649
1		0	0	63	76	78	98	315	16,334
2		0	0	64	70	89	114	337	15,997
3		0	0	60	55	77	98	290	15,707
4		0	0	68	60	84	103	315	15,392
5		0	0	68	100	89	103	360	15,032
6		0	0	43	134	83	104	364	14,668
7		0	0	69	100	81	100	350	14,318
8		0	0	65	89	89	107	350	13,968
9		0	0	60	119	85	103	367	13,601
10		0	0	52	87	80	100	319	13,282
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계		0	0	612	890	835	1,030	3,367	16년 이월
소 계									16,649
합 계		0	0	612	890	835	1,030	3,367

(단위 : kg)

2017년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
01월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		3,083				6,835
1		2,320	763			4,583	2,252
2	9,500	11,820	0		9,500	11,157	2,926
3		10,023	1,797			10,111	1,046
4		8,761	1,262			8,785	1,326
5		7,595	1,166			7,708	1,077
6		6,634	961			6,674	1,034
7		5,451	1,183			5,862	812
8		4,547	904			4,731	1,131
9	9,500	12,769	1,278		9,500	13,392	839
10		11,847	922			12,270	1,122
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	19,000		10,236	16년 이월	19,000		13,565	16년 이월
소 계				3,083				6,835
총 계	19,000		10,236		19,000		13,565

2017년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
01월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		13,958				5,739
1		13,958	0			5,739	0
2		13,958	0			5,739	0
3		13,958	0			5,739	0
4		13,958	0			5,739	0
5		13,958	0			5,739	0
6		13,958	0			5,739	0
7		13,958	0			5,739	0
8		13,958	0			5,739	0
9		13,958	0			5,739	0
10		13,958	0			5,739	0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			0	16년 이월			0	16년 이월
소 계				13,958				5,739
총 계			0				0

끝.