투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	진 료 부 장
(경유)
제목	Biological indicator 배양검사 의뢰(2017.1.10.)

1. 서울특별시은평병원 간호부-582(2016.1.27.)호와 관련입니다.

2. EO-gas 멸균기 및 스팀 멸균기의 생물학적 효과 측정을 위해 멸균 과정에 노출된 Biological indicator의 멸균 확인 및 배양기의 기능을 확인하기 위해  Biological indicator의 세균배양검사를 의뢰합니다.

- 검 사 의 뢰 내 역 -

구 분		멸 균 일	의 뢰 일	비고
검체1(Steam용)	멸균기 하단 문 앞쪽	2017.01.10(화)	2017.01.10(화)	Y

따로붙임 : 1. 멸균과정 노출후 검체(BI) 1개(Steam 용 1개) 직접송부.  끝.

	간호부장
주무관	김은아		간호과장	김옥희		가정의학과장	신화경		★간호부장	01/11 이인순
협조자	주무관	정윤
시행	간호부-238	(		)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90	/
전화		/전송	300-8189	/		/	대시민공개