출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	유승성	01/12 어수미

	명에 의하여 2017. 1. 11(수) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 1. 11.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2017. 1. 11(수)  10:00 ~ 16:30

건    명

출장결과보고(석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 노원구 대진여자고등학교 석면해체·제거 공사 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 김창규, 이수현, 최재원(뉴딜인턴)

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
대진여자 고등학교 천장텍스 석면해체제거 공사	노원구 공릉로 438	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기 1지점	1,210ℓ
		폐기물보관지점 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 8개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시.

- 현장 출장시 대진여자고등학교 내 강당동 1층 천장 텍스 해체·제거 중었으며, 건물      내 사용자는 없었음.

- 발생폐기물은 별도 폐기물보관장소에 보관함. . .

□ 향후조치

- 채취한 공기 중 시료는 분석 후 해당기관에 결과 통보

내용

□ 관련사진

해체·제거건물동	부지경계선1	부지경계선2
부지경계선3	부지경계선4	위생설비입구
음압기	폐기물보관지점1	폐기물보관지점2