	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급사항 알림 ********

1. 민원접수-200,201(2017.1.10) “소방공사 감리결과보고(통보)서,소방시설완공검

사신청서”와 관련입니다.

2. 소방시설 완공검사 증명서를 발급하였으니 소방활동 자료조사 등에

관한 규정(국민안전처 훈령)에 의거 소방활동 자료조사(소방활동 정보카드 작성 및 소방행정정보시스템 입력)는 건축물의 사용승인을 얻은 날로부터 30일 이내에 실시하고, 기타 관련부서에서는 소방활동 등 예방업무 추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 대지위치 : *******************

나. 건 축 주 : *****

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하0층/지상6층, 연면적 658.46㎡, 1개동

라. 건축용도 : 공동주택(도시형생활주택)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 소화설비 : 소화기구, 간이스프링클러설비, 주방용자동소화장치

○ 경보설비 : 비상경보설비, 단독경보형감지기, 가스누설경보기

○ 피난설비 : 피난기구(완강기), 유도등

사. 설계업체

○ 기계,전기 : *******************)

아. 소방시설관련업체

구분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	********	***************** ***************	***************	***	***
감리 업체	******	********************** ***************	**********	***	***

자. 소방안전관리자 선임대상해당여부: 해당없음

3. 행정사항

가. 관할 안전센터장은 대상물 조사시 건축물의 임의 용도변경 및 칸막이 설치 등으로 소방시설의 보완이 필요할 때에는 보완될 수 있도록 하기 바라며,

나. 위 대상은 소방공사 감리결과 보고서에 대한 완공검사 증명서 교부대상으로 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등)/제25조(소방시설등의 자체점검 등) 규정 사항에 대하여 교육을 실시하시기 바랍니다.

붙임  1. 소방시설공사 완공검사 증명서 1부.

2. 소방시설 산출표 1부.

3. 소방시설 도면 1부.

4. 자체점검 실시 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,화곡119안전센터장
★담당자	김영철		예방팀장	김승기		예방과장	01/12 김대선
협조자
시행	예방과-889	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단 현장지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	fire4371@seoul.go.kr	/	부분공개(6)