문서번호	건축기획과-1092
결재일자	2017.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	01/12 박경서
협 조
	주무관			박정석

- 2017년도 제1차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

주택건축국

(건축기획과)

- 2017년도 제1차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2017. 01. 18(수) 16:30 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건( 신규 1 )

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	은평재촉지구 준주거시설2 공공준주택 주택건설사업	은평구 진관동 83-6번지 일원	오피스텔(630실) 운동·근린시설	20/4	신규	구조안전

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	건축기획과장
건축계획	1	이광환
구조	4	김종락, 김정선, 채흥석, 나창순
건축시공	0
계	6

※ 심의안건 확정(01. 11 ; 수) 및 자료배포(01. 12 ; 목)

17-구조1-1	심의내용	신규(구조안전)
	건물(사업)명	은평재촉지구 준주거시설2 공공준주택 건설사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 은평구 진관동 83-6번지 일원 (대지면적 6,338.9㎡)

○ 지역·지구 : 준주거지역, 재정비촉진지구

○ 규    모 : 건폐율 56.45%, 용적률 394.36%, 연면적 36,425.40㎡, 지하4층/지상20층

○ 용    도 : 오피스텔(630실), 운동시설, 근린생활시설

▢ 추진경위

○ ’04.02.10. : 도시관리계획 (변경)결정 고시

○ ’04.02.25. : 은평뉴타운 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시

○ ‘16.04.07. : 재정비촉진계획 변경 고시

○ ’16.05.18. : 서울리츠임대주택 제1호 건설공사 입찰공고

○ ’16.07.14. : 설계경기 작품심사 및 당선자 선정

○ ’16.11.17. : 서울시 공공주택통합심의 심의위원회 조치 보고(가결)

○ ’16.12.23. : 사업계획승인(인가)

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○ 사업계획승인(2016.12.23.)에 따라 『건축법시행령』 제5조의5제1항제4호 및 「건축위원회 심의기준(국토교통부 고시 제2015-333호 ; 2015.5.29.)」 7.1에 의거 공사착공 전 본위원회에 구조안전심의를 상정하는 것으로서,

- 철근콘크리트 라멘골조(지하4층~지상3층)와 무량판골조(3층~20층)를 혼합하여 건물골조시스템(철근콘크리트 보통 전단벽 구조형식)을 적용, 구조계획을 수립한 것으로서, 중공슬래브 계획의 적정성, 기초구조계획의 적정성 등구조계획의 적정여부 논의 필요

- 지진하중 및 풍하중에 따른 구조 안정성 확보계획의 적정여부 논의 필요

- 주요 구조부재의 상세해석에 대한 적정여부 논의 등.  끝.