출 장 결 과 보 고 서

주무관		행정지원과장				결재
강수지		01/12 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 ******************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2017 . 01. 12.
보 고 자 : 행정8급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2017. 01. 12

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2017-01-12) / 정창익 외 1인

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 24686354 /  구경 : 75㎜  /  업종 : 공공용

나. 주   소 : **********************

다. 성   명 : ***************************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 10,929㎡  공장 및 사무실 2동 건물로 공공용 수전임.

- 3,075㎥(1/12) - 3,049㎥(1/5) = 26㎥,

26㎥ ÷ 7일 × 61일 = 226㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 12월 7일 경비실 근처 도로로 다량의 물이 흘러 누수확인 후, 경비실 급수관 공사를 실시함.

- 12월 28일 건물 공사 중 본관 앞쪽 땅속 저수조 급수관 공사를 실시함. (업체: 영광금속)

건물	누수현장	1/12 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 11.5, 1.5 정례검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 4개월 평균사용량 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,533,170원

비  고

현장확인 참여자 : *********************