아리수품질확인제 수질검사 일보

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	박번수	01/12 서경만

	명에 따라 배수지 관말지점에 대한 모니터링 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2017. 1. 12.
보고자 : 환경 8급 류 현 선

□ 검 사 자 : 공업7급 유정미, 환경8급 류현선

□ 검 사 일 : 2017. 1. 12.(목)

□ 검사내역

구 분	검사 건수	검 사 결 과			비 고
		적합	부적합	염소부족
품질확인제 추진 (민원, 공공음수대, 학교 등)	2	2
배수지 수질검사 (수질자동측정기 미설치 배수지 및 배수지 관말(주2회))	5	5
법정 수도꼭지 수질검사 (1회/월, 54개 지점(노후관 2개소 포함))
그 외 기타 수질검사 (시범 음수대, 호텔 등)
정체수 수질검사
기타

붙임: 1. 아리수품질확인제 일보 1부.

2. 배수지 관말 수질검사 1부.      끝.