피난.방화시설 불시단속조사서

******************

***	*****		****	***************
***	***	****	*************		**	***
*****	************************* *****************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위	비상구(방화문) 폐쇄․잠금행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건 적치 및 장애물 설치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	○ 휴대용비상조명등 탈락(무도장 내부) ○ 피난안내도 탈락(무도장 내부)	조치명령
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	피난방화시설 유지 관리 및 유사시 대처요령 등 교육함
********

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김선기		이희준		이종대		01/12 이남재
협조	박남중