수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	01/12 장성만

	우리 사업소 관내에 설치․운영되고 있는 24시간 수질자동측정기의 기기점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 01. 12.
******************************************************황 인 철

***********

************************목) 10:00~16:30

*********** 보광배수지 유출, 보광가압장

***********수질팀장 김진국, 환경8급 황인철, 한국산업기술시험원 한기용

**********측정기 정도검사(2016년 신규설치 장비)

***측정값 보정 및 기기점검

*** 측정기 정도검사(2016년 하반기 교체설치 신규장비)

- 보광배수지 유출등 2개소 2대(탁도, 잔류염소) 정도검사 실시

**************

********************************