“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장(토목기술부장)
(경유)
제목	광명~서울 고속도로 민간투자사업 온수터널 수직구 변전실 설치계획 관련 협의자료 요청

1. 토목기술부-143(2017.1.11.)호와 관련입니다.

2. 「서울항동 공공주택지구」근린공원1호내 광명~서울 고속도로 민간투자사업 온수터널 수직구 변전실 설치계획 관련 협의사항에 대해 아래와 같이 자료 요청하오니 빠른 회신을 위해 조속히 송부하여 주시기 바랍니다.

가. 광명~서울 고속도로 민간투자사업 개요 및 노선도, 수직구 변전실 계획 등 지상부 계획 현황자료

나. 변전실이 공원내 배치됨에 따라 지역주민 의견수렴 여부(주민설명회 등)

다. 수직구 변전실이 근린공원1호내 꼭 배치되어야 하는 사유 및 필요성, 다른 공공부지나 사유지내 계획 검토여부 등

라. 수직구 변전실의 규모, 재질, 형태, 높이, 단면계획 등 건축계획 전반 사항

마. 근린공원1호 공원조성계획도상 위치 표시, 식재, 시설물 및 포장계획도상의 저촉여부 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최형순		주제공원팀장	권종화		공원조성과장	전결 01/12 최현실
협조자
시행	공원조성과-509	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지빌딩 9층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-2076	/전송	2133-1081	/	chs1199@seoul.go.kr	/	대시민공개