문서번호	급수운영과-836
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
김종수		김용현			01/13 전명수
협 조
		주무관		송종범
		주무관		김희철
		주무관		최지영
		주무관		이덕규
		주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년  1월  11일

일일 공급량 결산 보고

2017. 1.

강동수도사업소

2017년  1월  11일

일일 공급량 결산 보고

총괄표                                             2017. 1. 11

일별	2016. 1월				2017. 1월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			3,201,706	총 공급량			3,272,974	71,268	2.2
	일 평균			291,064	일 평균			297,543	6,479	2.2
	일 최소			280,502	일 최소			291,489	10,987	3.9
	일 최대			304,304	일 최대			308,156	3,852	1.3
1	금	-3.3	4.0	280,502	일	-1.6	6.9	291,489	10,987	3.9
2	토	1.0	9.5	289,252	월	1.8	9.2	292,629	3.377	1.2
3	일	5.1	9.4	304,304	화	-2.3	7.7	305,216	912	0.3
4	월	-2.5	5.3	292,041	수	1.0	8.9	298,835	6,794	2.3
5	화	-4.8	1.5	290,685	목	-0.1	7.3	295,464	4,779	1.6
6	수	-4.9	1.7	285,268	금	2.5	11.4	293,812	8,544	3.0
7	목	-5.9	1.4	289,683	토	0.0	10.5	308,156	18,473	6.4
8	금	-6.9	1.0	288,577	일	4.0	10.9	296,159	7,582	2.6
9	토	-6.2	2.4	298,250	월	-3.1	4.3	291,805	-6,445	-2.2
10	일	-2.7	3.8	293,544	화	-7.4	1.1	299,052	5,508	1.9
11	월	-6.5	0.9	289,600	수	-9.4	1.5	300,357	10,757	3.7	전년 동월 및 전일 대비 공급량 증가
12	화				목
13	수				금
14	목				토
15	금				일
16	토				월
17	일				화
18	월				수
19	화				목
20	수				금
21	목				토
22	금
					일
23	토				월
24	일				화
25	월				수
26	화				목
27	수				금
28	목				토
29	금				일
30	토				월
31	일				화
평균기온		-3.4	3.7			-1.3	7.2

구역 유량계별 공급량                                2017. 1. 11

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			298,535	302,357	300,357	1,822	0.6
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	111,184	100,500	100,000	-11,184	-10.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	104,035	91,600	90,300	-13,735	-13.2
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	357,226	371,600	371,400	14,174	4.0
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	273,910	261,343	261,343	-12,567	-4.6

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계					암사	비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동
전년 대비	증감량	1,822	-3,532	-9,796	8,613	-23,736	21,387	5,354
	비율	0.6	-1.6	-19.8	15.8	-21.3		6.4
금 일		300,357	211,687	39,580	63,272	87,448	21,387	88,670	전일대비 - 광암 : 감소 - 암사 : 증가
전 일		299,052	213,159	39,560	65,388	87,152	21,059	85,893
전년동월 일평균		298,535	215,219	49,376	54,659	111,184		83,316
담당자			김종수	최지영	조봉구	김희철	이덕규	황대룡

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 증가(광암 감소, 암사 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영 : ′16. 2. 1 ~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경 : ′16. 7. 11~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 및 전일 대비 공급량 증가

참조 : 공급량 상세내약(부서업무공지 참조). 끝.