문서번호	시설관리과-1080
결재일자	2017.1.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
정성식	박미영	01/13 천성훈

「우이-신설 도시철도(경량전철) -2공구」구간 내

지장물(상수관로)이설 협의 검토 보고

2017. 01.

시설관리과

우이-신설 도시철도(경량전철) 건설공사 중 2공구 구간 내 저촉되는 상수도시설물

이설협의가 접수되어 검토 후 보고 합니다.

Ⅰ   현   황

가. 관련근거 : 두산건설-제 2017-284호(2017.01.12)

나. 사 업 명 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 건설공사(2공구)

다. 이설위치 : 강북구 삼양로 39길(미아동 791-2250번지)

라. 시 행 자 : 두산건설

마. 협의내용  : 우이-신설 도시철도(경량전철)-2공구 경전철 구간 내 저촉되는 상수도                 시설물 이설 협의

Ⅱ   보고내용

가. 우이-신설 도시철도(경량전철)- 2공구 건설공사 구간 내 상수도시설물이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

연번	이설위치	도종	구경(㎜)	이설연장	비고
*	**************	****	***	**

나. 이설현황

Ⅲ  검토결과

가. 상기와 같은 사항으로 공사구간 내 저촉되는 상수도시설물 이설요청 사항에

대하여 상하수도 설비공사 업 면허소지자로 하여금 자체이설토록 승인조건을 부여

하고자 하며,

나. 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등)을 선납 후 시행가능 함을 통보

하고자 합니다.

붙 임 : 1) 상수도 이설 승인조건 1부.

2) 이설 위치도 1부.  끝.