문서번호	시설개선과-535
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
노성민		최용덕	01/13 최윤식
협 조
	운영기획과장			김남대

잠실종합운동장 영상정보처리기기(CCTV) 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 영상정보처리기기(CCTV) 개선 계획

잠실종합운동장 노후 영상정보처리기기(CCTV)교체 및 추가 설치를 통한 사각지대 해소로 사고관련 민원 해결에 기여하고 안정적으로 시설물을 관리하고자 함

Ⅰ		개요

❏ 관련근거

❍ 주차장법 시행규칙 제6조1항

❍ 개인정보보호법 제25조

❍ 서울특별시 영상정보처리기기 기술기준 권고안(’14.2.18.)

❏ 대상현황

❍ 카메라 화소수별 설치 현황

계	200만 화소	100만 화소	40만 화소
62	13	20	29

❍ 연도별 설치 현황

계	2006년	2010년	2011년	2012~2015년	2016년
62	14	10	27	4	7

❏ 교체 및 증설 필요성

❍ 노후 40만 화소카메라를 고화질 카메라로 교체 및 재배치

❍ 범죄나 사고 발생 위험이 높은 지역에 추가 설치

Ⅱ		추진계획

❏ 건    명 : 잠실종합운동장 영상정보처리기기(CCTV) 구매설치

❏ 사 업 비 : 500,000천원

❏ 사업내용 : 카메라 교체 29대(200만 화소), 신설 12대(200만 화소), 저장 및 모니터링 장치 증설, 네트워크 및 배관 배선 공사

❏ 계약방법 : 조달구매

❏ 추진일정

❍ 2016.1월 : 계획 수립 및 행정예고(20일간)

❍ 2016.2월 : 발주

❍ 2016.3월 : 계약 및 착공

❍ 2016.6월 : 준공

❏ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실종합운동장·구의야구공원시설개보수, 시설비(401-01)

Ⅲ		설치장소

❏ 카메라 교체(29대) 및 신설(12대)

❏ 모니터링 및 저장 시스템 설치 장소

연번	장 소	시스템
1	청원경찰 본부	모니터링 시스템 6식 저장 시스템 1식 추가 설치 잠실야구장 모니터링 시스템 1식
2	방재실	모니터링 시스템 3식
3	소장실 및 각 과장실	모니터링 시스템 각 1식
4	당직실 외 7개소	모니터링 시스템 각 1식
5	수영장 관리실	기 설치 시스템 활용

※ 당직실 외 7개소 : 당직실, 주차관리실, 실내체육관 관리실, 주경기장 관리실, 주경기장 통신실, 주경기장 기계실, 주경기장 전기실, 보조경기장 관리실

Ⅳ		40만 화소 카메라 활용방안

❏ 조경장비 부품 도난이나 훼손 방지를 위해 40만 화소 카메라 중 상태가 양호한 카메라를 조경실 주변 감시 관리용으로 설치

❏ 기타 근거리 집중 감시가 필요한 시설물에 설치

Ⅴ		기대효과

❏ 주차 관리 및 사고예방에 기여

❏ 사고 발생시 신속한 대처 및 증거 자료로 활용

붙임 : 카메라 위치 목록 1부.  끝.