함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 계획설계과-69(2017.01.03)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
1-1	청암중고등학교	노원구 중게로 244	본관 1층 여자화장실	철,납,아연,구리,색도	0.72	7.1
1-2	〃	〃	신관 1층 화장실	〃	0.41	7.1

가. 수질검사 의뢰 내역

붙임  검사시료 2점 (별도 송부).  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	01/13 정의석
협조자
시행	행정지원과-945	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개