	영등포소방서
수신	정휘섭(07436 서울특별시 영등포구 신길로 74)
(경유)
제목	위험물취급소 변경허가 승인 결과 알림[신길주유소]

1. 귀 사(주유소)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사(주유소)에서 신청하신 주유취급소 변경허가에 대해 서류검토 및 현장 확인 한바, 위험물안전관리법 제6조 제1항(위험물시설의 설치 및 변경 등) 기준에 적합함을 알려드리오니,

3. 제출하신 변경허가 도면대로 시공하시고, 부대시설 공사 시 반드시 화재예방 등 안전관리에 철저를 기하여 주시고 부대시설 공사 후 완공검사를 신청하시기 바랍니다.

가. 설치위치 : 신길주유소(서울 영등포구 신길로 74)

나. 설 치 자 : 정휘섭

다. 변경목적 : 주유소 부대시설

라. 허가번호 : 제31-0029-120404호 (변경 전)

제31-0029-170113호 (변경 후)

마. 변경내용

구 분 시설명	변 경 전	변 경 후
부대시설	주유취급소 108.85㎡	주유취급소 제1종근린생활시설71.69㎡(크린토피아) 위험물저장및처리시설37.16㎡(주유소사무실)
비 고

4. 완공검사의 신청은 제조소 등에 따라 신청 시기를 달리하오니『위험물 안전관리법시행규칙』제20조(완공검사의 신청시기)를 참고하시어 신청하시기 바랍니다. 완공검사를 받지 아니하고 위험물을 저장·취급하실 경우 위험물안전관리법 제36조(벌칙)에 의거 500만원이하의 벌금에 처해지니 유의하시기 바랍니다.  끝.

		[위 조치명령 내용과 관련된 기타 문의사항] ☞ 영등포소방서 예방과 ☏ 02-2678-1705

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☏ 02-3706-1830~1834 / ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☏ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	영등포소방서장
담당자	설우철		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 01/13 강경철
협조자
시행	예방과-1171	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	firebear@seoul.go.kr	/	대시민공개