출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	01/13 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 01. 13
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2017. 01. 13(금) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2017.01.13.이인형,박찬삼,이송기,윤희권,박희준,박순덕)
내용	1. 수질자동측정기 정기점검 - 대상 : 강북구청등 9개소 9지점 - 내용 : 측정값 보정 및 소모품교체 2. 급수설비수질검사 의뢰 - 대상 : 청원중고등학교 1개소 2지점 - 의뢰처 : 중부수도사업소 3. 염소분산주입시설 점검 - 대상 : 공릉배수지 유입부 - 내용 : 한파대비 시설물 점검 및 가동상태 확인 4. 배수지 수질검사 - 대상 : 우이배수지등 4개소 - 내용 : 잔류염소값 측정
비 고