출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전팀장	시설관리과장		결재
홍하나		이상연	01/13 유인행
협 조

	명에 의하여 기전시설물 점검과 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 1. 13.
보 고 자 : 공업9급 성명 : 홍하나

보 고 내 용
일 시	2017. 1. 13. 11:00 ~ 16:00
건 명	출장결과 보고(홍하나 2017. 1. 13.)
내용	○ 출장목적 - 기전시설물 점검 ○ 출 장 지 - 불광1증압외 1개소 ○ 출장결과 - 감시제어반 점검 : 이상 없음 - 계측기기 점검 : 이상 없음 - 차단설비 점검 : 이상 없음
비 고