문서번호	시설관리과-1326
결재일자	2017.1.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		강동철	01/13 김기상
협조

2016년 기존관 철거·폐쇄 복명서

(영등포구 신길동 일대 원인자이설 상수도공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

남부수도사업소

시설관리과

명에 의거 영등포구 신길동 일대 2016년 원인자 이설 상수도공사 감독 중 기존관 철거 및 폐쇄 추진결과를 아래와 같이 복명합니다.

2017. 1.

복명자 : 직 지방시설주사보  성명 : 박행종

1. 제  목 : 2016년 원인자 이설 상수도공사(신길동 일대)

2. 원인자 현황

연번	공사명	공사기간	공사위치	원인자
1	도림로 확장공사(2016) 구간내 상수도관 이설공사	2016.8.24. ~ 2016.12.22	신길동 355-662 ∼ 420-192	영등포구청 도로과
2	도림1배수분구 하수관로 종합정비공사 (5구역 5블록) 상수도관 이설공사	2016.7.7. ~ 2016.12.31	신길동 438-12, 438-5, 440-38	영등포구청 치수과
3	신길재정비촉진지구내 정비기반시설 (하수관) 개량공사장 상수도관 이설공사	2016.11.17. ~ 2016.12.15	신길동 2093 ∼ 2097	영등포구청 도시계획과

3. 관부설 및 철거․폐쇄 현황

구분	관부설			철거			폐쇄		비고
	관종	구경 (mm)	연장 (m)	관종	구경 (mm)	연장 (m)	구경 (mm)	연장 (m)
실적	계	13~80	182.2	계	13~150	77.2	13~50	104
	STS	15	-	DCIP	80	-	80	-
		20	-		100	2.5	100	-
		25	-		150	6.7	150	-
		30	-		200	-	200	-
		40	-		250	-	250	-
		50	-		300	61	300	104
	DCIP	80	-	STS	13	-	13	-
		100	10.5		20	1	20	-
		150	6.7		25	2	25	-
		200	-		30	1	30	-
		250	-		40	2	40	-
		300	165		50	1	50	-

붙임 철거·폐쇄도 3부.  끝.