문서번호	요금과-1323
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	01/13 강홍기
협조

유수율현황 및 분석보고

2017. 1. 13

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼11월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
2016실적	95.37	88.89	99.52	96.41	95.54	94.04	94.83	97.69	97.34
목표대비 증 감	-0.13	-1.26	1.52	-0.34	0.25	-0.31	-0.55	-0.29	0.64

※ 우리사업소 유수율은 홀수 달이 높은 점을 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 전년대비 누계(1-11월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	95.37	88.89	99.52	96.41	95.54	94.04	94.83	97.69	97.34
2015년	95.25	88.47	98.58	96.23	95.27	94.18	95.40	97.97	96.88
증감(%)	0.12	0.42	0.94	0.18	0.27	-0.14	-0.57	-0.28	0.46

○ 최근2개월(10∼11월) 전년대비                                                                                                                  (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	93.69	87.74	98.26	95.69	92.75	92.41	93.42	95.79	93.87
2015년	93.80	86.35	97.05	94.19	94.19	93.24	93.68	96.21	97.13
증 감	-0.11	1.39	1.21	1.5	-1.44	-0.83	-0.26	-0.42	-3.26

○ 11월 유수율 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	93.94	86.10	106.15	94.04	93.59	91.96	92.43	94.20	95.98
2015년	93.95	85.62	102.62	92.80	95.01	92.44	91.63	94.86	101.24
증 감	-0.01	0.48	3.53	1.24	-1.42	-0.48	0.8	-0.66	-5.26

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-8월	773,227	778,916	5,689	0.74	81,830	82,948	1.118	1.36	+0.62
	9 월	97,774	97,026	-748	-0.76	10,563	10,222	-341	-3.23	-2.47
	10 월	98,071	98,354	283	0.29	10,339	10,423	84	0.81	0.52
	11 월	93,380	93,570	190	0.20	10,011	9,847	-164	-1.64	-1.84
	12 월	94,356	94,402	46	0.05	10,026	9,907	-119	-1.19	-1.24
조정량	1-8월	739,844	745,653	5,809	0.79	80,625	81,989	1,364	1.69	+0.90
	8 월	97,854	99,631	1,777	1.82	10,054	10,124	70	0.70	-1.12
	9 월	92,575	92,410	-165	0.17	10,767	10,952	185	1.72	+1.55
	10월	91,857	91,909	52	0.06	9,525	9,466	-59	-0.62	-0.68
	11월	87,726	87,897	171	0.19	10,011	10,424	413	4.13	+3.94

3.  향후 중점적인 관리가 필요한 사항

○ 공급량의 안정적인 관리를 위한 지속적인 노력

- 누수량의 최소화를 위한 다각적인 노력

- 일일 공급량 증가지역 신속한 대처

○ 조정량 관리강화

- 사용량의 격감수전을 중심으로 검침심사 강화

- 부정급수등 탈루조정량 색출을 위한 지속적인 노력 등